## 项目方案优化和一期工程施工图设计

一、项目概况与招标范围

1.1 项目名称：加西贝拉新园区项目方案优化和一期工程施工图设计。

1.2 项目概况：本项目位于嘉兴科技城南区新风路、永庆路，总用地面积为93075平方米。项目规划建设厂房、宿舍及辅助用房共计约12万平方，一期工程主要包括两栋生产厂房、两个门卫、地下消防泵房以及总布工程及道路等，总建筑面积约45000平方米。详见《建设用地规划设计条件》、《建设用地宗地图》、《项目总平布置方案图》。

1.3 招标范围：

包括完成本项目实施的方案优化设计、一期工程施工图设计，包括但不限于方案设计内总平、建筑、结构、给排水、暖通、电气及工艺等各专业施工图设计，满足生态、环保、节能等深化设计及工程竣工验收前的全部相关设计服务工作（含现场服务）。

1.4  质量要求：方案和设计图纸编制的内容和深度应符合国家、浙江省相关规范、标准的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计成果和图纸等须经过业主的确认并通过相关行政主管部门联审和验收备案等。

二、方案设计

本次招标为带方案招标，前期各设计单位需与招标人进行设计交流，并在设计招标时，提供1-2稿规划设计方案（符合周边招标人现有工厂的建筑立面设计风格及色调等的环境效果）。

1、设计深度要求

1.1项目用地总体规划的平面功能布局图、鸟瞰图等。

1.2总平面设计意向或理念，以及人流、物流、绿化、景观规划。

1.3建筑立面设计，形式、材质及色彩搭配设计方案（主要是一期工程两栋厂房和宿舍楼、门卫入口的形象设计）。

1.4设计方案说明：说明空间的分割关系、基本的空间功能布局、空间环境的设计主题与风格、材料的基本色彩搭配效果等设计效果，概念意向性图片及整体风格形式的手绘、电脑绘制效果图。

1.5设计师认为能够必要的设计文件及说明。

2、设计成果要求

2.1全部文本文件和设计图纸文件编排装订成A3尺寸，一式3份。

2.2电子演示文档PPT（应包含：公司的简要介绍及代表性作品、设计团队及主创人员介绍、主要设计理念及设计风格介绍）。

如果设计单位未中标，招标人会根据投标人的工作量给予1-2万元的设计补偿。

三、施工图设计

本项目一期工程的施工图设计包括建筑，结构，给排水，暖通，电气、消防、信息化及工艺等专业的配套内容，主要工艺管线方案由甲方提供。在满足使用功能的前提下，应尽量考虑工程的成本，兼顾实用、安全、美观、经济的设计原则。

1、设计质量要求

1.1符合国家设计及质量验收规范要求。

1.2设计深度满足施工图审查要求，设计质量合格。

1.3设计包括建筑，结构，给排水，暖通，电气、消防、信息化及工艺等专业的全套施工图纸8套。

2、工期要求

2.1  10天内完成方案优化设计工作。

2.2  30天内完成全套施工图设计工作（包括各专业计算书）。

2.3  10天内完成施工图网上联审工作。